香格里拉市2022年农村公路养护工程

质

量

监

督

申

请

书

项目名称：2022年农村公路养护工程

申请单位：香格里拉市地方公路管理段

日期：2022年6月30日

公路工程质量监督申请书

香格里拉市交通运输局　质量监督站：

2022年农村公路养护修　工程项目业已申请开工报告。按照交通部《公路工程质量监督规定》和《云南省公路工程质量监督实施细则》的有关要求，现提供该工程概况和有关资料（见附件），申请办理工程质量监督手续，请予以办理。

附件：

1、项目概况

2、公路工程项目审批文件(工程可行性研究报告批复文件、初步设计批复

文件、施工图设计批复文、项目法人批复文件)；

3、公路工程项目设计、施工、监理等合同文件；

4、公路工程项目从业单位的资质证明材料(项目法人、监理单位、施工单

位)；

5、施工图设计预算汇总表；

6、其他相关材料。

申请单位：香格里拉市地方公路管理段（公章）

2022年6月30日

注：

1、本申请书由工程项目建设单位在申请《开工报告》之前填写，一式两份送当地工程质量监督站办理监督手续。

2、附件二的有关资料为《云南省工程质量监督实施细则》所要求提供的资料与文件。

工 程 概 况 表

| 工程名称 | 2022年农村公路养护工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设依据 | 1、《迪庆州交通运输局关于转下达省交通运输厅2022年农村公路省级养护工程补助资金计划的通知》（迪交发〔2022〕33号）2、《迪庆州交通运输局关于转下达2021年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护计划的通知》（迪交发〔2022〕3号）3、《香格里拉市地方公路管理段关于请求审批香格里拉市2022年农村公路、桥梁修复性养护工程施工图设计的批复》（香交复〔2022〕6号）4、《香格里拉市地方公路管理段关于请求审批香格里拉市2022年农村公路、桥梁修复性养护工程施工图预算的批复》（香交复〔2022〕7号） |  |  |
| 工程地点 | 香格里拉县金江镇、上江乡、五境乡、洛吉乡、东旺乡、三坝乡、格咱乡、尼西乡、建塘镇、小中甸镇、虎跳峡镇 |  |  |
| 建设单位 | 香格里拉市地方公路管理段 |  |  |
| 建设单位通讯地址及电话 | 地址：香格里拉市交通运输局 电话：0887-8224633 |  |  |
| 设计单位 | 中大设计集团有限公司 | 设计负责人及电话 | 唐仕国 1350882xxxx |
| 施工单位 | 昊滇建设集团有限公司、云南新佳宇建设工程有限公司、云南中岭路桥建设工程有限公司、云南坦途建设工程有限公司、江西赣基集团工程有限公司、亮云建设集团有限公司、云南正扬建设集团有限公司 | 技术负责人及电话 | 段行德、李林、周峰、李王伟、刘意全、李王伟、黄波、李子学 |
| 监理单位 | 云南路桥监理咨询有限公司 | 监理负责人及电话 | 范青松 1337887xxxx |
| 计划开工日期 | 2022年6月28日 | 计划竣工日期 | 2022年10月30日 |
| 工程概算 | 1246.2224万元 | 工程建安费 | 1105.208万元 |
| 建设 规模 | 1、2022年香格里拉市霞珠村委会公路修复性养护工程：霞珠村委会公路主线起点与G215线相接，起点桩号为 K0+000.000，止点与 G215 线相接，止点桩号 K1+188.109，主线长 1.188公里；支线起点接主线 K0+320 处，起点桩号 K0+000.000，止点接 G215 线，止点桩号 K0+531.772，支线长 0.532 公里，路线全长 1.720 公里。加铺沥青混凝土路面11310平方米，挡土墙98立方米，盖板45.7立方米。 2、2022年香格里拉市安乐公路修复性养护工程:“安乐村公路”位于香格里拉市金江镇境内，是连接金江镇安乐村的主要通道，也是沿线居民出行的重要通道。本项目起点接金江公路左侧，起点桩号 K0+000.000，止点接水泥路，止点桩号 K10+334.000，路线全长 10.334km。加铺沥青混凝土路面14888方米，挡土墙163立方米。 3、2022年香格里拉市尼西-新伏龙桥老路修复性养护工程：尼西-新伏龙桥老路是连接尼西乡新阳村，幸福村，G214 国道及新伏龙桥的主要干线公路，是尼西乡新阳村及幸福村连接外界的主要通道。尼西-新伏龙桥老路起点与 G214 左侧相接，起点桩号为K0+000.000，止点与G214 左侧相接，止点桩号为 K34+497.000，路线全长 34.497 公里。加铺沥青混凝土路面1122平方米，挡土墙123立方米。 4、2022年香格里拉市尼汝公路修复性养护工程：“尼汝公路”位于香格里拉市洛吉乡境内，是沿线居民出行的重要通道。本项目起点桩号 K0+000.000，接松坪子桥，止点接组内土路，止点桩号 K31+890.000，路线全长 31.890km，本次修复桩号为 K13+000.000～K31+890.000 段。加铺水泥混凝土路面3078平方米，挡土墙302立方米。 5、2021年拉巴桥危桥改造项目：在原桥位置拆除重建建一座 1-8m 现浇空心板桥，桥梁宽度 5.5 米（0.5m 护栏+4.5 米行车道+0.5m 护栏），在桥上下游设置护岸墙，施工时采用圆管在上游设置临时便道以便人员及车辆通行。 6、2022年香格里拉市大火山公路修复性养护工程：“大火山公路”位于香格里拉市金江镇境内，是沿线居民出行的重要通道。本项目起点桩号 K0+000.000，接金江公路左侧，止点接组内土路，止点桩号K11+826.000，路线全长 11.826km。加铺水泥混凝土路面6287平方米，挡土墙151立方米，排水沟24立方米。 7、2022年香格里拉市泽通村公路修复性养护工程：泽通村公路是连接五境乡泽通村与拖顶乡、五境乡和 G215 的主要干线公路，是五境乡泽通村连接外界的必经要道。泽通村公路起点与 G215 左侧相接，起点桩号为K0+000.000，止点与 G215 左侧相接，止点桩号 K1+652.392，路线全长 1.652392 公里。加铺沥青混凝土路面9130平方米，挡土墙117立方米，排水沟58立方米，盖板56立方米。 8、2022年香格里拉市以腊湾小组公路、兰家公路修复性养护工程：“以腊湾小组公路、兰家小组公路”位于香格里拉市三坝乡。以腊湾小组公路主线起止点均接以腊湾公路，起点桩号 K0+000.000，止点桩号 K0+620.000，以腊湾小组公路主线路线总长 0.62km。以腊湾小组公路支线一起点接主线 K0+540.000 左侧，止点接组内入户道路，起点桩号 K0+000.000,止点桩号 K0+080.000，以腊湾小组公路支线一路线总长 0.08km。以腊湾小组公路支线二起点接以腊湾公路，止点接组内入户道路，起点桩号 K0+000.000，止点桩号 K0+300.000，以腊湾小组公路支线 二路线总长 0.3km。兰家小组公路起点位于在建虎香公K54+940 左侧，接现有 4.0m混凝土路，止点接兰家公路，起点桩号 K0+000.000，止点桩号 K2+826.744，兰家小组公路路线总长 2.826744km。加铺水泥混凝土路面11435平方米，挡土墙347立方米。 9、2021年香格里拉市彪水岩公路修复性养护工程：彪水岩公路位于虎跳峡镇东坡村。彪水岩公路起点与拉吧山公路左侧相接，起点桩号为 K0+000.000，止点与肥坪子公路相接，止点桩号 K5+464.000，路线全长5.464 公里。加铺水泥混凝土路面186平方米，挡土墙684立方米，波形护栏76.9米。 10、2022年香格里拉市桥梁修复工程：格丁桥位于格丁公路上，路线编号：Y039533401，桥梁编号：L0010，桥梁中心桩号为K0+186，桥梁全长9.0m，上部结构为1×5.0m 圬工拱桥，加固措施：1）清理桥梁两边及侧墙上的杂草、青苔，对石砌拱桥进行重新勾缝处理。2）拆除简易栏杆，设置满足交安规范的墙式护栏，桥头增设标志标牌及桥梁信息公示牌。3）采用 C25 片石混凝土修复局部破损的挡墙，下游两岸均增设 10 米长的河堤挡墙。4）清理桥位上游 50 米、下游 10 米及桥下河道的砂石、淤泥，清理深度约 1 米（或以露出拱台 50 公分为标准），清理后桥位上游 50 米处设置拦砂坝，下游 10 米处设置蓄水坝，蓄水坝标高宜与拱脚标高一致。5）引道路面破损段挖除 50cm 重做，路面挖除后应压实路基，压实度不应小于 95%，重做路面铺装层。理顺桥梁及引道路段的排水系统。洛吉桥位于香格里拉-永仁公路上，路线编号：（XR62533401）桥梁编号：（L0010）中心桩号：K22+630，该桥为 1×6.0 米圬工拱桥，加固措施：1）拆除桥面两侧警示墩，增设满足交安规范规定的墙式护栏；2）采用 C25 片石混凝土修复桥台及河堤挡墙基础，并设置防冲刷构造； 3）采用 C25 片石混凝土修复锥坡，并恢复或增设锥坡挡墙；4）对全桥主拱圈及侧墙重新勾缝，对勾缝砂浆脱落的进行勾缝灌浆密实处理。5）清理河道，恢复河流主流通道。那格拉桥位于那格拉公路上，路线编号：XR51533401，桥梁编号：L0010，桥梁中心里程桩号为 K18+797，跨径组合（10+15）米，桥宽 5.1m，全桥长28.0m；上部结构为（10+15米普通钢筋混凝土现浇 T 形梁桥；下部结构为重力式桥台。加固措施：1）采用高强复合砂浆对上部结构空洞处进行填充修复处治；2）清理 0 号桥台处侧向堆砌物，桥台右侧墙长 3 米，高 3.5 米；桥台左侧墙长 4 米，高 2.5 米；3）采用高强复合砂浆对桥墩破损处进行修复处治，并对桥墩外包 15 公分厚的钢筋混凝土进行防护； 4）桥面清理表面凿毛至露出新鲜混凝土后从新铺筑一层 12 公分厚的 C40 防水混凝 土，墩顶变形缝处设置桥面连续构造；拆除简易护栏改设墙式护栏；5）桥台侧墙坍塌、倾倒处，重新设置浆砌片石护坡进行防护；6）清理河道乱石，保证河道畅通。翁上村大严桥位于香格里拉市上村村民小组公路上，路线编号：C617533401，桥梁编号：L0010，桥梁中心里程桩号为 K1+043，跨径组合 1×7.8m，全桥长14.0m，桥宽 3.7m；上部结构为现浇混凝土板；下部结构为重力式桥台。加固措施：1）增设满足交安规范的墙式护栏；2）桥台基础设置防冲刷构造；前墙及侧墙表面清理凿毛至露出新鲜界面后采用高强复合砂浆进行修复，并涂抹 2 公分厚的高强砂浆进行防护；3）清理河道，设置桥台锥坡挡墙进行防护；4）桥头增设标志标牌及桥梁信息公示牌。通加桥 2 位于香格里拉市争林公路上，路线编号：C10633401，桥梁编号：L0010，桥梁中心里程桩号为 K1+919，跨径组合 1×6.0m，全桥长 8.0m，桥宽 4.44m；上部结构为现浇混凝土肋板；下部结构为重力式桥台。加固措施：1）拆除桥面简易护栏，改设满足交安规范的墙式护栏；2）桥台基础及河堤挡墙基础掏空较深的地方抛填片块石然后灌浆密实处治，较浅的地方采用 C25 片石混凝土进行修复处治；3）清理河道，设置河底铺砌及防冲刷构造；上游 50 米设置拦砂坝。4）桥两头增设限质标志标牌和桥梁信息公示牌。塘安谷桥位于齐曲公路上，路线编号：Y073533401，桥梁编号：L0010，桥梁中心里程桩号为 K0+097，跨径组合 3×7m，桥宽 6.9m，全桥长 31.6m；上部结构为3×7m 双曲拱桥；下部结构为重力式桥台、桥墩。加固措施：1）清理桥梁两侧杂草、灌木、青苔，采用高强复合砂浆填充孔洞；对全桥砌体部分重新勾缝防护；2）挖除桥面铺装，对拱上填料及桥台路基进行注浆密实处治，并重做桥面铺装；3）拆除桥面简易护栏，改设满足交安规范规定的墙式护栏；补充桥头标志标牌及桥梁信息公示牌。4）清理河道，保证河道畅通；桥梁上下游河道两侧均设置长 10 米左右的河堤挡墙。致富桥位于毛坡公路上，路线编号：C056533401，桥梁编号：L0010，桥梁中心里程桩号为 K1+024，跨径组合 1×8m，桥宽 4m，全桥长 10.5m；上部结构为 1×8m 现浇混凝土板桥；下部结构为重力式桥台、桥墩、扩大基础。加固措施：1）桥台基础及河堤挡墙基础掏空较深的地方抛填片块石，然后灌浆密实处治，较浅的地方采用 C25 片石混凝土进行修复处治；2）对桥台前墙进行表面清理凿毛至露出新鲜界面后，涂抹 2 公分厚的高强复合砂浆进行防护；更换伸缩缝胶条，理顺桥面排水系统；3）清理河道，设置河底铺砌及防冲刷构造；上游 50 米设置拦砂坝。4）拆除桥面简易护栏，改设满足交安规范的墙式护栏。 |  |  |
| 工程技术标准 |  |  |  |
| 工程概况： 该工程为2022年农村公路养护工程项目。 |  |  |  |